**Załącznik nr 4.**

Wykaz preparatów do dezynfekcji powierzchni blaty oraz urządzeń mających kontakt z GMM:

1. Preparat wykorzystywany do dezynfekcji po pracy z bakteriami – preparat na bazie alkoholu etylowego (70%).
2. Preparat wykorzystywany do dezynfekcji po pracy z grzybami – preparat na bazie alkoholu etylowego (70%) wzbogacany nadtlenkiem wodoru.
3. Preparat wykorzystywany do dezynfekcji po pracy z wirusami – Meliseptol lub Virkon.

Wykaz preparatów stosowanych do dezynfekcji podług oraz ścian w laboratoriach SZIG-CB:

1. 2% roztwór Incidin Plus.
2. 0,5% roztwór Quatrodes One (nie wymaga zmywania wodą).
3. 1,25% roztwór TECcare®CONTROL.
4. 0,5% roztwór Biguanidu.

Do dekontaminacji odpadów płynnych zawierających GMM szczepy bakterii i grzybów oraz wirusy należy stosować środki zawierające chlor.