Centrum Aktywności Studenckiej, Hala Maszyn Technologicznych

Pracownia 1 (ok. 84 m²)

- Ogrzewanie (C.O.) – 2 punkty

- Wyciąg – 2 punkty

- Wentylacja – 3 punkty

- Woda i kanalizacja – 2 punkty

- Sprężone powietrze – 1 punkt

- Gniazda ethernetowe – 18 szt.

- Gniazda elektryczne 1-fazowe – 25 szt.

- Gniazda elektryczne 3-fazowe – 5x16A; 5x32A; 10x1-faz

Charakterystyka:
Przestronne pomieszczenie (84 m²), dobrze przygotowane do standardowych prac laboratoryjnych i warsztatowych. Wyposażone w pełny zestaw przyłączy elektrycznych, dostęp do sieci oraz podstawowe instalacje (woda, sprężone powietrze, wentylacja). Nadaje się do pracy z urządzeniami wymagającymi stabilnego zasilania i umiarkowanej infrastruktury technicznej.

Pracownia 2 (ok. 67 m²)

- Ogrzewanie (C.O.) – 2 punkty

- Wyciąg – 3 punkty

- Wentylacja – 7 punktów

- Woda i kanalizacja – 3 punkty

- Sprężone powietrze – 4 punkty

- Gniazda ethernetowe – 18 szt.

- Gniazda elektryczne 1-fazowe – 25 szt.

- Gniazda elektryczne 3-fazowe – 5x16A; 5x32A; 10x1-faz

Charakterystyka:
Pomieszczenie średniej wielkości (67 m²), bardziej rozbudowane technicznie niż LAB.1. Posiada znacznie większe zaplecze wentylacyjne, więcej przyłączy sprężonego powietrza i wody, co pozwala na prowadzenie prac wymagających intensywnej wymiany powietrza oraz obsługi kilku urządzeń pneumatycznych. Infrastruktura wskazuje na możliwość prowadzenia bardziej złożonych procesów technologicznych lub eksperymentalnych.